## Sheet1
DN | SERIES 1 | SERIES 2 | SERIES 3 | SERIES X | Paved area/Existing district | Unpaved area/New district
20 | 19.4549 | 24.0272 | 28.5995 | 13.4631 | 54.6257 | 24.0821
25 | 24.8167 | 30.2339 | 35.6511 | 19.3686 | 69.5178 | 32.4549
32 | 31.6767 | 38.1748 | 44.673 | 20.0667 | 99.0971 | 49.0966
40 | 38.53 | 44.73 | 50.93 | 29.0784 | 109.6799 | 55.0546
50 | 46.67 | 54.135 | 61.6 | 36.7735 | 148.2609 | 76.7952
65 | 53.07 | 68.115 | 83.16 | 37.2728 | 191.7716 | 101.3569
80 | 68.53 | 79.6 | 90.67 | 54.2497 | 228.7049 | 122.2484
100 | 90.27 | 104.835 | 119.4 | 72.1317 | 307.8121 | 167.1646
125 | 105.87 | 121.6 | 137.33 | 89.3201 | 365.1161 | 199.8892
150 | 147.27 | 171.035 | 194.8 | 130.9879 | 426.8554 | 235.3891
200 | 273 | 317.035 | 361.07 | 248.5476 | 536.0798 | 299.1123
250 | 358.07 | 411.17 | 464.27 | 317.9972 | 637.0024 | 359.7522
300 | 451.8 | 501.965 | 552.13 | 422.1874 | 702.9092 | 400.9619
350 | 498.065 | 567.0325 | 636 | 458.3114 | 749.6317 | 431.4217
400 | 544.33 | 632.1 | 719.87 | 466.8796 | 794.5606 | 462.1389
450 | 617.43 | 716.9825 | 816.535 | 440.8902 | 833.521 | 490.3237
500 | 690.53 | 801.865 | 913.2 | 610.5972 | 880.7119 | 526.9847
600 | 904.59 | 1068.705 | 1232.82 | 840.2569 | 972.8116 | 607.5683
700 | 1185.01 | 1424.66 | 1664.31 | 1097.4579 | 1046.7937 | 677.8571
800 | 1552.36 | 1899.59 | 2246.82 | 1429.2091 | 1136.1882 | 763.1481